Kuźnia Raciborska, dn. 18.02.2022 r.

DEA.2800.1.2022

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

## Postępowania prowadzone z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy

## Prawo Zamówień Publicznych [art. 2 ust. 1 pkt 1]

- ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kuźnia Raciborska

ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska

NIP: 639-10-02-778

tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32, www.kuzniaraciborska.pl

w imieniu której występuje

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej,

ul. Słowackiego 6, 47-420 Kuźnia Raciborska,

tel. 32 419 13 26, e-mail: zgkimkuznia@wp.pl

zaprasza do złożenia oferty na zadanie po nazwą:

„Wymiana źródła ciepła dla budynku przy ul. Rogera 11 w Rudach”

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Dostawa oraz montaż ekologicznego kotła na pellet.

- Dostawa oraz montaż wsadów kominowych w istniejącym kominie.

| Przedmiot zamówienia |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Szt. | Szczegółowy opis |
| 1 2 | Kocioł centralnego ogrzewania Wsady kominowe | 1 2 | Zakres: Kocioł z podajnikiem na pellet posiadający certyfikat potwierdzający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-05:2012 oraz certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań wynikających z przepisów określonych w środkach wykonawczych Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu) w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe Obmiar: moc kotła min. 22 kW (pow. ogrzewana 240 m2) Zakres: dostawa oraz montaż wsadów kominowych tj przewodu wentylacyjnego oraz spalinowego w istniejącym kominie Obmiar: kalkulacja własna |

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w przedmiotowym budynku.

- ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji /wykonanie zamówienia/: do dnia 29 lipiec 2022 r.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Sposób przygotowania oferty: zgodnie z Formularzem ofertowym.

- Termin składania ofert: do dnia 28.02.2022 r.

- Oferty należy składać:

- w siedzibie Zamawiającego przy ul. Słowackiego 6, 47-420 Kuźnia Raciborska [Zakład czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00],

- lub za pośrednictwem poczty [decyduje data wpływu do Zakładu],

- lub elektronicznie przy użyciu ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal

- Oferty można składać osobno na poszczególne zadania.

- POZOSTAŁE INFORMACJE:

- Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- Osoba upoważniona do kontaktów: Tadeusz Prandzioch tel. 32 419 13 26

Z up. BURMISTRZA

p.o. Z-cy Dyrektora ZGKiM

/-/ Grzegorz Wita